                - от 04.09.2012 №370

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и на общедомовые нужды

на территории Чувашской Республики, определенные расчетным методом

| Степень благоустройства многоквартирного дома | Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях, куб. метров в месяц на 1 человека | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды, куб. метров в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодное водоснабжение (ХВС) | горячее водоснабжение (ГВС) | водоотведение | холодное водоснабжение (ХВС) | горячее водоснабжение (ГВС) | водоотведение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Климатическая зона «Чебоксары» (гг. Чебоксары, Новочебоксарск, Красноармейский, Красночетайский, Мариинско-Посадский, Моргаушский, Цивильский, Чебоксарский и Ядринский районы) |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без канализации) | 1–3 | 2,614 |  |  | 0,140 |  |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, местным выгребом, без канализации) | 1–3 | 3,248 |  |  | 0,151 |  |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1–3 | 4,029 |  | 4,029 | 0,110 |  | 0,110 |
|  | 4–6 | 4,029 |  | 4,029 | 0,159 |  | 0,159 |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1–3 | 4,029 |  | 4,029 | 0,197 |  | 0,197 |
|  | 4–6 | 4,029 |  | 4,029 | 0,160 |  | 0,160 |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1–3 | 7,363 |  | 7,363 | 0,312 |  | 0,312 |
|  | 4–6 | 7,363 |  | 7,363 | 0,411 |  | 0,411 |
|  | 7–9 | 7,363 |  | 7,363 | 0,193 |  | 0,193 |
|  | 10 и более | 7,363 |  | 7,363 | 0,246 |  | 0,246 |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, централизованным ГВС, душами без ванн, с канализацией (ХВС и ГВС с душем без ванн, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1–3 | 4,162 | 2,602 | 6,764 | 0,238 | 0,168 | 0,406 |
|  | 4–6 | 4,162 | 2,602 | 6,764 | 0,294 | 0,202 | 0,496 |
|  | 7–9 | 4,162 | 2,602 | 6,764 | 0,354 | 0,237 | 0,591 |
|  | 10 и более | 4,162 | 2,602 | 6,764 | 0,301 | 0,200 | 0,501 |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, душами без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с душем без ванн, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1–3 | 6,764 |  | 6,764 | 0,361 |  | 0,361 |
|  | 6–9 | 6,764 |  | 6,764 | 0,497 |  | 0,497 |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, при наличии ванн, с канализацией (ХВС и ГВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1–3 | 4,435 | 2,928 | 7,363 | 0,201 | 0,147 | 0,348 |
|  | 4–6 | 4,435 | 2,928 | 7,363 | 0,290 | 0,206 | 0,496 |
|  | 7–9 | 4,435 | 2,928 | 7,363 | 0,354 | 0,247 | 0,601 |
|  | 10 и более | 4,435 | 2,928 | 7,363 | 0,317 | 0,220 | 0,537 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, без душевых, с канализацией (ХВС без душевых, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1–3 | 2,600 |  | 2,600 | 0,168 |  | 0,168 |
|  | 4–6 | 2,600 |  | 2,600 | 0,244 |  | 0,244 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, общими душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1–3 | 2,886 | 1,685 | 4,571 | 0,160 | 0,112 | 0,272 |
|  | 4–6 | 2,886 | 1,685 | 4,571 | 0,573 | 0,386 | 0,959 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, общими душевыми, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1–3 | 4,571 |  | 4,571 | 1,219 |  | 1,219 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, общими душевыми, столовыми и прачечными, с канализацией (ХВС и ГВС с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 4–6 | 2,923 | 1,741 | 4,664 | 0,501 | 0,342 | 0,843 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, с общими кухнями и общими душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1–3 | 3,355 | 1,944 | 5,299 | 0,260 | 0,181 | 0,441 |
|  | 4–6 | 3,355 | 1,944 | 5,299 | 0,265 | 0,175 | 0,440 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, с общими кухнями и общими душевыми, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1–3 | 5,298 |  | 5,298 | 0,524 |  | 0,524 |
|  | 4–6 | 5,298 |  | 5,298 | 0,557 |  | 0,557 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, с общими кухнями, блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с канализацией (ХВС и ГВС с блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1–3 | 4,125 | 2,546 | 6,671 | 0,322 | 0,226 | 0,548 |
|  | 4–6 | 4,125 | 2,546 | 6,671 | 0,553 | 0,378 | 0,931 |
|  | 7–9 | 4,125 | 2,546 | 6,671 | 0,488 | 0,324 | 0,812 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, с общими кухнями, блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1–3 | 6,671 |  | 6,671 | 0,676 |  | 0,676 |
|  | 4–6 | 6,671 |  | 6,671 | 1,101 |  | 1,101 |
|  | 7–9 | 6,671 |  | 6,671 | 1,519 |  | 1,519 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, с общими кухнями, с душевыми при всех жилых комнатах, с канализацией (ХВС и ГВС с душевыми при всех жилых комнатах, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 4–6 | 4,125 | 2,546 | 6,671 | 0,527 | 0,358 | 0,885 |
|  | 7–9 | 4,125 | 2,546 | 6,671 | 0,234 | 0,155 | 0,389 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, с общими кухнями, с душевыми при всех жилых комнатах, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с душевыми при всех жилых комнатах, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1–3 | 6,671 |  | 6,671 | 0,423 |  | 0,423 |
|  | 7–9 | 6,671 |  | 6,671 | 0,492 |  | 0,492 |

Примечания:    1. 	К многоквартирным домам коммунального типа отнесены общежития, многоквартирные дома коридорного, секционного и гостиничного типа (с наличием общих кухонь, туалетов, блоков душевых), а также общежития квартирного типа.

2.	Для жилых домов и многоквартирных домов с водопользованием из водоразборных колонок норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях рассчитан в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составляет 1,216 куб. метра в месяц на 1 человека.

_____________